## Figure ES-2
Comparison of Q1 2020 and Q1 2021 stand-alone BESS cost benchmarks
2020 USD | Residential Standalone BESS |  | Commercial Standalone BESS |  | Utility Standalone BESS
| 2020 (5 kW/12.5 kWh nameplate) | 2021 (5 kW/12.5 kWh nameplate) | 2020 (600 kW/240 kWh usable) | 2021 (600 kW/240 kWh usable) | 2020 (60 MW/240 MWh usable) | 2021 (60 MW/240 MWh usable)
Lithium-Ion Battery Cabinets | 253.3368 | 219.8887 | 267.6167 | 225.9442 | 263.4702 | 221.5252
Inverter | 174.2316 | 166.1602 | 19.5 | 19.1631 | 19.526 | 19.1631
Balance of System | 123.5787 | 116.0547 | 58.3818 | 56.2094 | 43.702 | 41.5527
Installation Labor | 104.7876 | 88.8338 | 59.5138 | 57.9265 | 17.6286 | 17.1105
Permitting, Inspection, and Interconnection | 135.9248 | 135.0609 | 10.7023 | 9.7078 | 8.5382 | 5.9439
Other Soft Costs | 707.0054 | 627.8484 | 122.1006 | 111.5767 | 84.0135 | 74.191
Total | 1498.8649 | 1353.8465 | 537.8151 | 480.5277 | 436.8786 | 379.4864